|  | Опросный лист |  |
| --- | --- | --- |

Для разработки исходных требований к проектированию теплообменника

и для расчета ориентировочного срока окупаемости проекта его установки

Дата заполнения ______________

1. Эксплуатационные параметры

| № | Наименование | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение (нагрев/охлаждение) |  |  |
| 2* | Среда (газ/жидкость, название, хим.состав) |  |  |
| 3* | Температура на входе,°C |  |  |
| 4* | Температура на выходе,°C |  |  |
| 5* | Расходы сред: (указать не менее одного на выбор) |  |  |
| или | Массовый , кг/час |  |  |
| или | Объемный расход при нормальных условиях (p=101325 Па, t=0oC) , Нм³/час) |  |  |
| или | Объемный расход при p и t на входе в теплообменник, м³/час |  |  |
| 6 | Проектная тепловая нагрузка, кВт |  |  |
| 7 | Наличие тягодутьевых устройств (если используется самотяга, указать положение шиберной задвижки перед дымовой трубой) |  |  |
| 8* | Давление на входе (избыточное), кПа. |  |  |
| 9* | Допустимое аэродинамическое сопротивление, Па. |  |  |
| 10 | Наличие соединений серы, хлора, фтора, прочих агрессивных компонентов, (если да – то в количестве?) |  |  |
| 11 | Наличие конденсирующихся/липких составляющих (например смолы, высокомолекулярная органика) |  |  |
| 12 | Запыленность потока (указать Да / Нет / Нет данных) |  |  |
| 13 | Влагосодержание, г/кг или г/м3 |  |  |
| 14 | Является ли процесс циклическим? Изменяются ли в процессе эксплуатации параметры потока, указанные в каком-либо из предыдущих пунктов? (указать - Да / Нет / Нет данных) |  |  |
| 15 | Тип применяемого энергоносителя и его стоимость для расчёта ТЭО, (руб без НДС /тн, кг, м3) |  |  |

Обращаем Ваше внимание, что Опросный лист должен содержать обязательные сведения, отмеченные *, необходимые для предварительного расчета теплообменника.

Для проектирования и изготовления теплообменного аппарата возможно потребуются дополнительные данные.

2. Общие вопросы

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание технологического процесса |  |
| 2 | Место предполагаемой установки теплообменника (описание, эскизы с размерами, фото). |  |
| 3 | Присоединительные размеры и сечения подводящих и отводящих магистралей |  |
| 4 | Ограничения по геометрическим размерам (ширине, глубине, высоте) |  |
| 5 | Режим работы теплообменника (одно, - двухсменный, непрерывный) |  |
| 6 | Расположение патрубков входа и выхода каждой среды – с одной стороны / на противоположных сторонах |  |
| 7 | Использовались ли ранее в данном технологическом процессе теплообменники? Если использовались, то их параметры (габариты, срок службы, недостатки, достоинства, технические характеристики указанные выше). |  |
| 8 | Откуда предполагается производить забор нагреваемой среды из помещения или с улицы? |  |
| 9 | Назначение нагретой среды, где она используется после нагрева? |  |
| 10 | Поставка в комплекте со смонтированной теплоизоляцией (или она делается «по месту»)? |  |
| 11 | Количество теплообменников |  |
| 12 | Необходимые сроки поставки |  |
| 13 | Источник информации, из которого узнали о нашей продукции |  |
| 14 | Название и реквизиты предприятия-заказчика |  |
| 15 | Ф.И.О. должность, телефон и e-mail контактного лица |  |

Справочно: 
В случае отсутствия данных для заполнения Таблицы №1 «Эксплуатационные параметры», 
Вы сможете найти недостающую информацию:

- В паспортах, режимных картах или проектной документации тепловых агрегатов,

- На шильдах дымососов и вентиляторов.

- На шильдах или в паспортах старых теплообменников.

- Так же нам могут помочь: данные по расходу топлива горелок теплового агрегата, хим. состав топлива (если отличается от стандартных), коэффициент избытка воздуха горения/в дымовом тракте.